## Calcul du K
"K55" et bilan énergétique d'un bâtiment
- encodez les données relatives à votre situation dans les cases bleues.
- les résultats sont repris dans les cases jaunes.
Si vous ne connaissez pas les caractéristiques thermiques exactes de vos parrois, vous pouvez accéder
à un catalogue de parois types et de leur coefficient de transmission thermique k, en cliquant ici :
1° | Calcul du niveau d'isolation thermique globale "K" d'un bâtiment
(suivant NBN B 62-301)
| Références du bâtiment | Maitre d'ouvrage/Architecte/Auteur du projet |  |  |  | N° de dossier :
|  | VIGOUROUX JEREMY |  |  |  | Date :
| Parois de la superficie de déperdition thermique | U [W/(m².K)] | Aj [m²] | kj . Aj [W/K] | S kj . Aj [W/K] | aj | S aj . kj .Aj [W/K]
1. | Fenêtres, tabatières, coupoles et autres parois translucides (Umax 2,94) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
0
2. | Portes extérieures (Umax 1,5) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
3. | Murs extérieurs, façades (Umax 0,47) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
0
0
4. | Toitures (plates, inclinées, …) ou plafonds supérieurs en-dessous des espaces non-protégés (Umax 0,47) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
5. | Planchers au-dessus de l'ambiance extérieure (Umax 0,36) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
6. | Planchers au-dessus d'espaces voisins non à l'abri du gel (vide sanitaire) (Umax 0,43) |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
0
7. | Planchers au-dessus d'espaces voisins à l'abri du gel (caves) (Umax 0,43) |  |  | 0 | 0 | 0.66667 | 0
0
8. | Planchers sur le sol (Umax 1,2) |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 0
0
12. | TOTAUX (superficie de déperdition) | At = S Aj = | 0 |  |  | S aj . kj .Aj = | 0
| PONTS THERMIQUES | klj [W/(m.K)] | lj [m] | klj . lj [W/K] | S klj . lj [W/K]
13. | Suivant les définitions de la NBN 62-002 (Umax 0,99) |  |  | 0 | 0
0
0
0
14. | DEPERDITION THERMIQUE DE LA SUPERFICIE DE DEPERDITION | S aj . kj .Aj + S klj . Lj = |  |  | 0 |  | W/K
15. | COEFFICIENT MOYEN DE TRANSMISSION THERMIQUE | ks = |  |  | 0 |  | W/m².K
16. | VOLUME PROTEGE DU BATIMENT | V = |  |  |  |  | m³
17. | COMPACITE VOLUMIQUE DU BATIMENT | V/At = |  |  | 0 |  | m
18. | NIVEAU D'ISOLATION THERMIQUE GLOBALE DU BATIMENT | Si V/At < 1 : ks x 100 = K... |  |  | 0
Si 1 < V/At < 4 : ks x 300/(V/At +2) = K…
Si V/At > 4 : ks x 50 = K…
19 | Puissance production de chaleur | w/k . (Ti-Te)= |  |  | 0 |  | W
20 | COEFFICIENT G MOYEN | G= w/(m³.(Ti-Te base)) |  |  | #VALUE! |  | W/m³.K
2° | Bilan énergétique du bâtiment (en 1ère approximation - bâtiment non climatisé)
1. | Situation géographique
Commune
| Température extérieure de base | -4 | °C
| Température extérieure moyenne | 6.5 | °C |  | Brest
| Durée de la saison de chauffe | 132 | jours |  | 132 j.
2. | Type de bâtiment |  |  | Home/Hôpital | Bureaux | Habitat | Ecole
| Température intérieure moyenne des locaux | 21 | °C | 24 °C | 21°C | 20 °C | 20 °C
| Réduction pour coupure de nuit et de WE | 0 | °C | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 6 °C (*)
| Réduction pour apport solaire/apports internes | 0 | °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C
| Température moyenne intérieure équivalente | 21 | °C | (*) congés scolaires compris; si cours du soir : 4,5 °C
3. | Ventilation |  |  |  | bât.étanche et site urbain | Moyenne | bât.perméable et site venteux
| Taux de renouvellement d'air (b) | 0.7 | - |  | 0.7 | 1 | 1.4
ou à calculer sur base du débit du ventilateur
4. | Bilan des puissances
| Pertes par ventilation | 0 | W | 0,34 [Wh/M³.K] x b x V [m³] x (T°int-T°ext base)
| Pertes par parois | 0 | W
| Puissance chaudière | 0 | W
5. | Bilan des consommations
| Rendement d'exploitation de chauffage | 0.95
| Réduction du poste ventilation | 0.6 |  | Tient compte du fait que l'air des couloirs, des sanitaires,
des cuisines,... est déjà chauffé dans les autres locaux,
ou que l'air neuf ne pénêtre que par une seule façade à la fois
|  |  |  | Pourcentage |  | Equivalent Fuel ou Gaz
| Toiture | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Toiture
| Murs | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Murs
| Vitrages - portes | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Vitrages - portes
| Planchers | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Planchers
| Ventilation | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Ventilation
| Pertes exploitation chauffage | 0 | kWh/an |  |  | 0 | litres ou m³/an | Pertes chauffage
| Total | 0 | kWh/an | 0% |  | 0 | litres ou m³/an
| Pour enregistrer vos données dans |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
parois types
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Parois types
Attention, les valeurs reprises ci-dessous sont indicatives. Elles varient en fonction des
matériaux utilisés réellement dans la composition de chaque paroi.
Type de paroi | Coefficient kj (ou U)
Fenétre avec simple vitrage | 6 | W/m²K
Fenêtre avec double vitrage traditionnel | 3 | W/m²K
Fenêtre avec double vitrage HR | 1.5 | W/m²K
Porte en bois | 2.5 | W/m²K
Porte en aluminium isolé | 1.5 | W/m²K
Mur plein de 29 cm | 2.2 | W/m²K
Mur plein de 39 cm | 1.8 | W/m²K
Mur creux non isolé | 1.7 | W/m²K
Mur creux isolé | 0.45 | W/m²K
Mur plein bardé non isolé | 1.8 | W/m²K
Mur plein bardé isolé | 0.5 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 30 cm | 3.9 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 40 cm | 3.5 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 50 cm | 3.2 | W/m²K
Mur de pierre non isolé de 60 cm | 2.9 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 25 cm (collé) | 0.7 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 30 cm (collé) | 0.6 | W/m²K
Mur de béton cellulaire de 35 cm (collé) | 0.5 | W/m²K
Toiture plate en béton non isolée | 2.8 | W/m²K
Toiture plate en béton isolée | 0.45 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (6 cm de laine) | 0.6 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (8 cm de laine) | 0.45 | W/m²K
Toiture inclinée isolée (10 cm de laine) | 0.37 | W/m²K
Plancher en bois de combles inoccupés non isolé | 1.7 | W/m²K
Plancher en bois de combles inoccupés isolé | 0.4 | W/m²K
Plancher en béton de combles inoccupés non isolé | 2.6 | W/m²K
Plancher en béton de combles inoccupés isolé | 0.4 | W/m²K
Plancher sur cave en béton non isolé | 2 | W/m²K
Plancher sur sol en béton non isolé | 3.2 | W/m²K
Plancher sur cave en béton isolé | 0.7 | W/m²K
Plancher sur sol en béton isolé | 0.9 | W/m²K
Pour imprimer cette feuille sur votre
imprimante par défaut, cliquez ici :
retour
Imprimer

## Liste des communes
Commune | - Temp de base | Cellule : | 1
Brest | 4